## AphisFabae-MP
Primer Mix Aphis 56°C |  |  |  |  | 18 | fill in your number of samples (plus aditional 10%)
|  | μM i PCR | Working Conc. |  | Vol for PCRs
AlA09M | FC | 0.192 | 10 | μM | 3.456
AT550 | F | 0 | 10 | μM | 0 |  | MasterMix
| R | 0.192 | 10 | μM | 3.456 |  |  | STOCK |  | Conz/RM |  |  |  | µL RM
ApF08M | FC | 0.192 | 10 | μM | 3.456 | [5 empty] | µL/TUBE | 11
AT565 | F | 0 | 10 | μM | 0 | [5 empty] | M-MIX | 10
| R | 0.192 | 10 | μM | 3.456 | [5 empty] | µL DNA | 1
ApH10M | FC | 0.192 | 10 | μM | 3.456 |  | MP-Kit | 2 | X | 1 |  |  | Water | 40.824
AT532 | F | 0 | 10 | μM | 0 | [5 empty] | #Samples | 18 | Multiplex-Kit | 99
| R | 0.192 | 10 | μM | 3.456 | [5 empty] | Total | 198 | Primer-Mix | 40.176
AlB07M | FC | 0.06 | 10 | μM | 1.08 | [7 empty] | Total MasterMix | 180
FAM | F | 0 | 10 | μM | 0
| R | 0.06 | 10 | μM | 1.08
AlB08M | FC | 0.12 | 10 | μM | 2.16
FAM | F | 0 | 10 | μM | 0 |  |  |  | 95° | 15min
| R | 0.12 | 10 | μM | 2.16 |  |  |  | 95° | 45sec | 35x
ApH08M | FC | 0.24 | 10 | μM | 4.32 |  |  |  | 56° | 45sec
AT565 | F | 0 | 10 | μM | 0 |  |  |  | 72° | 1min
| R | 0.24 | 10 | μM | 4.32 |  |  |  | 72° | 1h
AlB12M | FC | 0.12 | 10 | μM | 2.16 |  |  |  | 10° | ∞
AT532 | F | 0 | 10 | μM | 0
| R | 0.12 | 10 | μM | 2.16
μl PCRs: | 10 |  |  | total PrimerMix | 40.176
Maschine: |  |  | Datum PCR: |  | 2026-07-28